## Produits
Version | Identifiant Produit | Nom du produit | Date de création fiche EmilIA | Fournisseur | Usage PCx | Date de la FDS | CMR | Seveso | Valeur pH | Mention d'avertissement | Mentions de dangers de la FDS | Mentions de dangers corrigés EmilIA | Mentions de dangers différents entre FDS et EmilIA ? | SGH01 | SGH02 | SGH03 | SGH04 | SGH05 | SGH06 | SGH07 | SGH08 | SGH09 | Conseils de prudence de la FDS | Conseils de prudence corrigés EmilIA | Conseils de prudence différents entre FDS et EmilIA ? | Danger par inhalation | Danger par ingestion | Body :Danger par contact cutané | Danger par contact des yeux/muqueuses | Transport : Numéro UN | Transport : Classe ADR | M001 | M002 | M006 | M007 M005 | Extincteur : Mousse | Extincteur : CO2 | Extincteur : Poudre | Extincteur : Eau | Extincteur : Autre | Manipulation et stockage | Stabilité et réactivité | Etat Physique
0.7.1 | 1 | actonetechniquevwr | 2026-07-06 | name: VWR International SAS | Réactif chimique à usage général | 2023-12-21 | No | Yes | 5-6 | Danger | ['H225', 'H319', 'H336'] | NA | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | ['P210', 'P243', 'P280', 'P304+P340', 'P305+P351+P338', 'P312', 'P403+P235'] | ['P233', 'P240', 'P241', 'P242', 'P261', 'P264', 'P271', 'P303 + P361 + P353', 'P304 + P340', 'P305 + P351 + P338', 'P337 + P313', 'P370 + P378', 'P403 + P233', 'P403 + P235', 'P405', 'P501'] | Yes | Transporter la victime à l’air libre. La maintenir dans une position confortable pour respirer. La garder au chaud et au repos. En cas d’irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. | Rincer la bouche abondamment à l’eau. Si la victime est inconsciente ou présente des crampes, ne rien lui faire ingurgiter. Appeler un centre antipoison. | Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver immédiatement la zone contaminée à l’eau courante. | Rincer abondamment les yeux avec une douche oculaire ou de l’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer jusqu’à ce que l’irritation disparaisse. | 1090 | 3 | Lunettes / écrans faciaux • Normes : DIN/EN 166 (lunettes avec protections sur les côtés). • Modèle recommandé : VWR 111‑0432. | Masques respiratoires / filtres • Type : non précisé dans le texte, mais mentionné « appareil respiratoire autonome » pour les secouristes. • Utilisation : à porter lors de manipulations à découvert ou en présence de vapeurs. | Gants • Matériau : caoutchouc butyl (pour contacts fréquents) ou CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène) (pour contacts brèves). • Épaisseur : 0,75 mm (CR). • Temps de pénétration : < 30 min (CR). • Modèles recommandés : VWR 112‑2308 (CR). | Gants • Matériau : caoutchouc butyl (pour contacts fréquents) ou CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène) (pour contacts brèves). • Épaisseur : 0,75 mm (CR). • Temps de pénétration : < 30 min (CR). • Modèles recommandés : VWR 112‑2308 (CR). | No | Yes | Yes | No | Sable sec, Azote | safe_handling: - Les vapeurs peuvent former avec l’air un mélange explosif. - Utiliser l’équipement de protection individuel requis. - Utiliser une hotte aspirante (laboratoire). - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Éviter de respirer les vapeurs. - Éviter tout contact avec les yeux et la peau. - Mesures de prévention des incendies (à prévoir avant d’ouvrir l’emballage). - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne pas jeter les résidus à l’égout. - Recueillir le produit répandu. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. - Fournir une douche oculaire et marquer clairement leur emplacement. safe_storage: - Température de stockage recommandée : 15 – 25 °C - Classe de stockage : 3 - Conservation : - Conserver le récipient bien fermé. - Stocker dans un endroit bien ventilé. - Tenir à l’écart de toute source de chaleur (ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - Protéger du rayonnement solaire. - Matériel adéquat pour récipients/installations : - Verre - Polyéthylène haute densité (HDPE) - Acier inoxydable specific_end_use: Réactif chimique à usage général | stability: La substance est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante). reaction: Formation de mélanges explosifs avec : • Agent oxydant fort • Chlore • Iode • Peroxyde | state: liquide form: -

## Composants
Identifiant Produit | Nom du produit | Nom de la Substance | Numéro CE | Numéro CAS | Concentration % | Mentions de dangers de la FDS | Mentions de dangers corrigés EmilIA | Mentions de dangers différents entre FDS et EmilIA ? | Classé CMR | Présence de phrases H engendrant un calcul Seveso | Soumis au règlement POP | Soumis aux restrictions REACh Annex XVII | Listé dans le règlement biocides (RPB) | COBET
1 | actonetechniquevwr | Acétone | 200-662-2 | 67-64-1 | from 0.0 to 0.0 | ['H225', 'H319', 'H336'] | ['H225', 'H319', 'H336'] | Yes | No | Yes | No | No | No | VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Donné à titre indicatif sur base des phrases H listés dans la Directive Seveso 2012/18/UE. Le calcul du tonnage doit être réalisé par l’utilisateur des substances.

## H Euh P
H (code) | Description | P (code) | Description
H200 | Explosif instable.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P250 | Eviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H201 | Explosif : danger d'explosion en masse.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P250 | Eviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H202 | Explosif : danger sérieux d'explosion.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P250 | Eviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H203 | Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P250 | Eviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H204 | Danger d'incendie ou de projection.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P250 | Eviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P370+P380+P375 | EN CAS d'incendie : Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H205 | Danger d'explosion en masse en cas d'incendie.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P250 | Eviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H206 | Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P212 | Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P380+P375 | EN CAS d'incendie : Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H207 | Danger d'incendie ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P212 | Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P380+P375 | EN CAS d'incendie : Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H208 | Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P212 | Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.
|  | P230 | Maintenir humidifié.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P371+P380+P375 | EN CAS d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|  | P401 | Stocker...
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H220 | Gaz extrêmement inflammable.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P377 | Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
|  | P381 | Eliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
H221 | Gaz inflammable.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P377 | Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
|  | P381 | Eliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
H222 | Aérosol extrêmement inflammable.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
|  | P251 | Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
|  | P410+P412 | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
H223 | Aérosol inflammable.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
|  | P251 | Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
|  | P410+P412 | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
H224 | Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P241 | Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/.../ antidéflagrant.
|  | P242 | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
|  | P243 | Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P241 | Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/.../ antidéflagrant.
|  | P242 | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
|  | P243 | Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H226 | Liquide et vapeurs inflammables.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P241 | Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/.../ antidéflagrant.
|  | P242 | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
|  | P243 | Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H227 | Liquide combustible.
H228 | Matière solide inflammable.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P241 | Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/.../ antidéflagrant.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
H229 | Récipient sous pression : Peut éclater sous l’effet de la chaleur.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P251 | Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
|  | P410+P412 | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
H230 | Peut exploser même en l'absence d'air.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
H231 | Peut exploser même en l'absence d'air à une pression ou à une température élevée.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
H232 | Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.
|  | P222 | Ne pas laisser au contact de l'air.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
H240 | Peut exploser en cas d'échauffement.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P235 | Tenir au frais.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P372+P380+P373 | EN CAS d'incendie : Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
|  | P410 | Protéger du rayonnement solaire.
|  | P411 | Stocker à une température ne dépassant pas ...°C.
|  | P420 | Stocker à l'écart des autres matières.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H241 | Peut s'enflammer ou exploser en cas d'échauffement.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P235 | Tenir au frais.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P380+P375+P378 | En cas d'incendie : Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
|  | P410 | Protéger du rayonnement solaire.
|  | P411 | Stocker à une température ne dépassant pas ...°C.
|  | P420 | Stocker à l'écart des autres matières.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H242 | Peut s'enflammer en cas d'échauffement.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P235 | Tenir au frais.
|  | P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
|  | P410 | Protéger du rayonnement solaire.
|  | P411 | Stocker à une température ne dépassant pas ...°C.
|  | P420 | Stocker à l'écart des autres matières.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H250 | S'enflamme spontanément au contact de l'air.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P222 | Ne pas laisser au contact de l'air.
|  | P231+P232 | Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
|  | P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P335+P334 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide].
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
H251 | Matière auto-échauffante.
|  | P235 | Tenir au frais.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P407 | Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.
|  | P413 | Stocker les quantités en vrac de plus de ...kg à une température ne dépassant pas ...°C.
|  | P420 | Stocker à l'écart des autres matières.
H252 | Matière auto-échauffante en grandes quantités.
|  | P235 | Tenir au frais.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P407 | Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.
|  | P413 | Stocker les quantités en vrac de plus de ...kg à une température ne dépassant pas ...°C.
|  | P420 | Stocker à l'écart des autres matières.
H260 | Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
|  | P223 | Eviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.
|  | P231+P232 | Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P335+P334 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide].
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P402+P404 | Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H261 | Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables.
|  | P223 | Eviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.
|  | P231+P232 | Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P335+P334 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche [ou poser une compresse humide].
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P402+P404 | Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H270 | Peut provoquer ou aggraver un incendie.
|  | P220 | Tenir/stocker à l'écart des vêtements/.../matières combustibles.
|  | P244 | S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction.
|  | P370+P376 | EN CAS d'incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P220 | Tenir/stocker à l'écart des vêtements/.../matières combustibles.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P283 | Porter des vêtements résistant au feu/ aux flammes/ ignifuges.
|  | P306+P360 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES VETEMENTS : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P371+P380+P375 | EN CAS d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|  | P420 | Stocker à l'écart des autres matières.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H272 | Peut aggraver un incendie.
|  | P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer.
|  | P220 | Tenir/stocker à l'écart des vêtements/.../matières combustibles.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P370+P378 | En cas d'incendie : Utiliser les extincteurs suivants.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H280 | Contient un gaz sous pression.
|  | P410+P403 | Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
H281 | Contient un gaz réfrigéré.
|  | P282 | Porter des gants isolants contre le froid/ un équipement de protection du visage/des yeux.
|  | P336+P315 | Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. Consulter immédiatement un médecin.
|  | P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé.
H290 | Peut être corrosif pour les métaux.
|  | P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
|  | P390 | Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
|  | P406 | Stocker dans un récipient résistant à la corrosion.
H300 | Mortel en cas d'ingestion.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P301+P310 | EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P330 | Rincer la bouche.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H301 | Toxique en cas d'ingestion.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P301+P310 | EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P330 | Rincer la bouche.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H302 | Nocif en cas d'ingestion.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P301+P312 | EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
|  | P330 | Rincer la bouche.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
|  | P301+P310 | EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
|  | P331 | NE PAS faire vomir.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H305 | Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310 | Mortel par contact cutané.
|  | P262 | Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
|  | P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P361+P364 | Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H311 | Toxique par contact cutané.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
|  | P312 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P361+P364 | Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H312 | Nocif par contact cutané.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
|  | P312 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P362+P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H313 | Peut être nocif par contact avec la peau.
H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P301+P330+P331 | EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
|  | P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
|  | P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H315 | Provoque une irritation cutanée.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P332+P313 | EN CAS d'irritation cutanée : Consulter un médecin.
|  | P362+P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
H316 | Provoque une légère irritation cutanée.
H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.
|  | P261 | Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P272 | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P333+P313 | EN CAS d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.
|  | P362+P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H318 | Provoque des lésions oculaires graves.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
|  | P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
|  | P337+P313 | Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
H320 | Provoque une irritation des yeux.
H330 | Mortel par inhalation.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
|  | P284 | Porter un équipement de protection respiratoire.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
|  | P320 | Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
|  | P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H331 | Toxique par inhalation.
|  | P261 | Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P311 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H332 | Nocif par inhalation.
|  | P261 | Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P312 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.
H333 | Peut être nocif en cas d'inhalation.
H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
|  | P261 | Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P284 | Porter un équipement de protection respiratoire.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P342+P311 | EN CAS de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H335 | Peut irriter les voies respiratoires.
|  | P261 | Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P312 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.
|  | P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.
|  | P261 | Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
|  | P304+P340 | EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
|  | P312 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.
|  | P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H340 | Peut induire des anomalies génétiques.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H350 | Peut provoquer le cancer.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H350i | Peut provoquer le cancer en cas d'inhalation.
H351 | Susceptible de provoquer le cancer.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H351i | Peut provoquer le cancer par inhalation.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H360D | Peut nuire au foetus.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H360Df | Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H360F | Peut nuire à la fertilité.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H360Fd | Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
H360FD_ | Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H361d | Susceptible de nuire au fœtus.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H361f | Susceptible de nuire à la fertilité.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|  | P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
|  | P201 | Se procurer les instructions avant utilisation.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P263 | Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P308+P311 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
|  | P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H371 | Risque présumé d'effets graves pour les organes.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P308+P311 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
|  | P405 | Garder sous clef.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.
|  | P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
|  | P314 | Consulter un médecin en cas de malaise.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
|  | P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
|  | P314 | Consulter un médecin en cas de malaise.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.
|  | P273 | Eviter le rejet dans l'environnement.
|  | P391 | Recueillir le produit répandu.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H401 | Toxique pour la vie aquatique.
H402 | Nocif pour la vie aquatique.
H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets à long terme.
|  | P273 | Eviter le rejet dans l'environnement.
|  | P391 | Recueillir le produit répandu.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets à long terme.
|  | P273 | Eviter le rejet dans l'environnement.
|  | P391 | Recueillir le produit répandu.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets à long terme.
|  | P273 | Eviter le rejet dans l'environnement.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H413 | Peut entrainer des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques.
|  | P273 | Eviter le rejet dans l'environnement.
|  | P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
H420 | Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.
|  | P502 | Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.
Euh (code) | Description
EUH001 | Explosif à l'état sec.
EUH006 | Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
EUH014 | Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH018 | Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable / explosif.
EUH019 | Peut former des peroxydes explosifs.
EUH044 | Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
EUH029 | Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH031 | Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH032 | Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH070 | Toxiques par contact oculaire.
EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH201 | Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
EUH201A | Attention ! Contient du plomb.
EUH202 | Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver hors de portée des enfants.
EUH203 | Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH204 | Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205 | Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206 | Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH207 | Attention ! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité.
EUH208 | Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.
EUH209 | Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation.
EUH209A | Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
EUH210 | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH211 | Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
EUH212 | Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.
EUH380 | Peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain
EUH381 | Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain
EUH430 | Peut provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement
EUH431 | Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement
EUH440 | S’accumule dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain
EUH441 | S’accumule fortement dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain
EUH450 | Peut provoquer une contamination diffuse à long terme des ressources en eau
EUH451 | Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau