Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit rapidsupplementgrosseboitebiorad |
| --- | --- |
| Company | Bio‑Rad |
| Date | 2026-07-06 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.7.1 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit rapidsupplementgrosseboitebiorad.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : rapidsupplementgrosseboitebiorad

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit rapidsupplementgrosseboitebiorad, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | Bio‑Rad |
| État physique | solide |
| Forme | poudre |
| pH | Non disponible |
| Usage | Réactif de laboratoire |
| Date FDS | 2015-07-08 |

La FDS date du 2015-07-08. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Conseils de prudence :

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P284 P284

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P321 Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

- P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : pas disponible

- RID : pas disponible

- ADN : pas disponible

- IMDG : pas disponible

- IATA : pas disponible

- UN : pas disponible

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon, puis bien rincer.

eyes : Rincer les yeux à l’eau courante pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

ingestion : Consulter un médecin si nécessaire.

inhalation : Donner de l’air frais. Si des troubles apparaissent, consulter un médecin.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Amidon

Identification

- N° CAS : 9005-25-8

- N° EINECS : 232-679-6

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 10.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### Sulfadiazine

Identification

- N° CAS : 68-35-9

- N° EINECS : 200-685-8

Concentration :from 0.1 to 2.5

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### Talc

Identification

- N° CAS : 14807-96-6

- N° EINECS : 238-877-9

Concentration :from 0.1 to 2.5

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### Novobiocin sodium salt

Identification

- N° CAS : 1476-53-5

- N° EINECS : 216-023-6

Concentration :from 0.1 to 2.5

Dangers :

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | Gants de protection |
| Yeux | Lunettes de protection |
| Peau | - |
| Système respiratoire | Protection respiratoire recommandée |
| Corps | - |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter la formation de poussière. - Éviter tout contact avec les réactifs, même considérés comme non dangereux. - Suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire. - Prendre des précautions particulières pour les personnes allergiques aux antibiotiques. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Aucune exigence particulière n’est requise: - Lieu et conteneurs de stockage: aucune exigence particulière. - Stockage commun: pas nécessaire. - Autres indications sur les conditions de stockage: néant. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Réactif de laboratoire |